附件5：报价函

| 广报阡陌间2025年至2026年空调维护保养服务报价函 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 数量 | 保养项目 | 内容 | 保养 类型 | 保养频率 |  | 单台单价 （元） | 总数量 （台） | 合计 （元） | 备注 |
|  | (台) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 美的多联机、新风机（一台）系统室内机维保项目 | 门楼、副楼、采编楼、礼堂约250台 | 处理漏水、异响及电路故障等应急维修 | 多联机系统异常包括开机情况、风机盘管漏水、异响等设备故障的紧急处理及突发抢修；并对空调控制温湿度正常，并符合室内温湿度控制标准要求校对检查；根据维保应急规定，定期对多联机系统检修，检查设备元器件、电路，需更换的配件按约定标准执行；室内风机盘管翅片堵塞制冷效果不好清洗和中风管、冷媒管冷凝水管等保温检查，如有破损，进行包扎维修； | 作业 |  | 无固定 |  | 250 |  |  |
|  |  | 风机盘管外部清洁、清理排水及积尘 | 风机盘管外灰尘、污渍、水渍清洁、回风口尘网清洗；风柜接水盘、托盘异物清理，冷凝排水管积水清理及疏通，确保每台风机盘管排水通畅 | 作业 | 1 | 次/半年 |  | 250 |  |  |
|  | 1 | 室内空调机年度维护总价 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 室外机空调主机、新风机主机（1台）定期维护 | 门楼、副楼、采编楼、电梯机房、礼堂外机34台 | 应急维修 | 多联机室外主机异常、线路故障及异响等紧急处理及突发抢修 | 作业 |  | 无固定 |  | 34 |  |  |
|  |  | 外机外部清洁及振动性检查、电控箱清理维护 | 外机外壳灰尘、污渍、水渍清洁及安装基础减震等装置走动检查；整理、清洁控制柜内外灰尘、脏物，线路整理，PLC控制器检测，传感器校对，元气件维护及空开绝缘检测，如有元气件损坏，需进行维修或更换的，按约定标准执行； | 作业 | 1 | 次/半年 |  | 34 |  |  |
|  | 2 | 室外机空调年度维护总价 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 分体空调定期维护 | 电房、运营部办公室、仓库、货梯一楼大厅 | 室内外机的尘网、翅片清理（1-3匹） |  | 作业 | 1 | 次/半年 |  | 12 |  |  |
|  | 3 | 电房、运营部办公室、仓库、货梯一楼大厅空调分体机年度维护 总价 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 汇总 | 4 | 广报人民中路园区美的空调多联机年度维保总价（1+2+3）（含税） |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |

备注：

1.报价含   %增值税，税率变化依照国家税率政策进行调整。

2.本报价单为必填项，文件样式不得随意变更，请认真填写报价。

3.报价保留小数点后两位数；单价与合计金额、总价金额不一致时，以单价乘以数量为准。

报价公司（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：    年    月    日