附件2

报价函

广州市广报产业园投资有限公司：

我司经研究有关资料及相关要求后，对广报阡陌间2026年至2028年消防系统维护保养服务进行报价如下：

| 项目名称 | 报价 /元 |
| --- | --- |
| 广报阡陌间2026年至2028年消防系统维护保养服务 | 人民币： 元 |

注：

1、报价最高限价为4万元（含），超过该报价将视为无效报价；

2、报价为含税价，包含报价单位为完成本次广报阡陌间2026年至2028年消防系统维护保养服务所产生的所有费用。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：

日期：    年   月   日

零配件报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 报价最高限价/元 （含税） | 维保单位报价单价/元 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警系统改造屏蔽配合费用 | 次 | 1000 |  |
| 2 | 报警系统编程联动调试费用 | 次 | 1000 |  |
| 3 | 消防声光警报器 | 套 | 100 |  |
| 4 | 消防应急广播音箱 | 套 | 200 |  |
| 5 | 水带接扣 | 个 | 45 |  |
| 6 | 直流水枪 | 支 | 35 |  |
| 7 | 软卷盘铜水嘴 | 只 | 39 |  |
| 8 | 1寸铜闸阀 | 个 | 65 |  |
| 9 | 100 型压力表 | 个 | 25 |  |
| 10 | 2 寸半消火栓 | 只 | 80 |  |
| 11 | 消防箱面板(有机玻璃) | 块 | 93 |  |
| 12 | 压力开关 | 个 | 60 |  |
| 13 | 可调式压力开关 | 个 | 95 |  |
| 14 | 喷淋头 | 只 | 15 |  |
| 15 | 喷淋头装饰碟 | 只 | 1 |  |
| 16 | 3 寸警铃 | 只 | 65 |  |
| 17 | 普通型手动报警按钮 | 只 | 51 |  |
| 18 | 智能烟感 | 只 | 100 |  |
| 19 | 智能温感 | 只 | 100 |  |
| 20 | 智能手动报警按钮 | 只 | 100 |  |
| 21 | 输入输出模块 | 只 | 100 |  |
| 22 | 智能消防栓按钮 | 只 | 100 |  |
| 23 | 电话插孔 | 只 | 100 |  |
| 24 | 消防广播 | 只 | 50 |  |
| 25 | 6 分 pvc 线管 | 米 | 3 |  |
| 26 | 6 分镀锌线管 | 米 | 5 |  |
| 27 | 应急照明集中电源模块主板 | 套 | 700 |  |
| - 更换以上配件如设备需进行微改装或改造的，由中选人免费提供服务。 - 单个配件100元内（含100元），由中选人承担相关费用。 - 中选人需免费更换以上配件。 |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：

日期：    年   月   日